## Slide 1
软件工程课程实践成果汇报
项目名称：智能导盲杖
团队成员：秦骁男，葛呼斯楞，甘世豪，刘屹涛
日期：2024.7.5

## Slide 2: 汇报内容
软件创意及需求
开发技术与工具
软件设计与建模
代码编写与测试
软件质量与保证
系统部署与运行
开源社区的使用
实践收获与感受

## Slide 3: 软件需求与创意
现实问题
  背景
  我国视障人士目前约1700万，并以每年45万的数量增加。但在出行方面上存在较大问题与限制，全国导盲犬数量仅有200只左右，平均约9万人在等待一只导盲犬；而传统导盲杖提供的出行帮助十分有限，携带传统导盲杖仍然会出现有摔倒、跌落的风险。
  欲解决的现实问题
  使用智能导盲杖解决视障人士出行困难的问题，帮助视障人士便捷出行，融入正常的生活中。
  实际意义和价值
  对比常规导盲杖，能够更好的为视障人士提供帮助，在识别障碍，提醒用户方面更加准确、有效
  对比导盲犬，能够大量生产，为保障更多视障人士的出行，并且在出行方面能起到与导盲犬相近的提示作用

## Slide 4: 软件需求与创意
核心功能
  通过图像识别障碍物，语音提醒用户
  通过摄像头实时摄像并进行图像识别台阶、路障等障碍物
  对识别后的障碍进行相应处理，转化为提醒语音，提醒用户进行转向和避开障碍物
  高处避障功能
  无论是传统导盲杖还是导盲犬都存在一个很难解决的问题——处在高处的障碍如绳索、树枝、门框等，难以判断是否会影响到视障人员。
  智能导盲杖采用向上方向的摄像头对障碍进行测距判断，及时提醒，防止碰撞

## Slide 5: 软件需求与创意
需求创意
  使用导盲杖结合语音系统，录像功能，图像识别功能，对传统导盲杖识别障碍功能进行了改善升级，更好的提醒视障人士，避免发生跌落，摔倒等问题
  添加了高处障碍检测功能
  如果智能导盲杖出现故障问题或电量耗尽，也可以当作正常的导盲杖进行使用

## Slide 6: 需求模型与文档
软件需求模型
  用例模型

## Slide 7: 需求模型与文档
软件需求模型
  获取图像信息顺序图

## Slide 8: 需求模型与文档
软件需求模型
  高空避障顺序图

## Slide 9: 需求模型与文档
软件需求模型
  地面避障顺序图

## Slide 10: 需求模型与文档
软件需求模型
  语音播报顺序图

## Slide 11: 需求模型与文档
软件需求模型
  导盲杖的设计类图

## Slide 12: 需求模型与文档
软件需求模型
  图像收集的设计类图

## Slide 13: 需求模型与文档
软件需求模型
  任务实现的设计类图

## Slide 14: 需求模型与文档
软件的非功能需求
  性能
  智能导盲杖的性能方面主要体现在准确性和快速性两方面
  准确性上，在距离较近约0-50cm时能准确识别障碍，超过该距离识别准确率会下降，主要限制于摄像设备的分辨率
  快速性上，在障碍被摄像设备捕捉到后约0.2s内便能完成识别提醒，语音提醒的音频是已经生成好的文件，只需要进行调用，从识别障碍物到发出提示音整个过程在0.3s内完成
  可靠性
  软件在运行时会定时清理之前留存的数据，保证运行内存充足
  整个设备采取全包设计，除了摄像头外都由外包装封闭封装，不易损坏、出现故障。
  长时间不间断运行（3小时以上）可能会出现cpu过热问题导致卡顿，出现错误或故障后系统会自动重启，恢复到初始状态，确保软件的正常运行
  软件在离线状态下运行，减少了对外部服务和基础设施的依赖，保持软件功能的连续性不受网络波动的影响

## Slide 15: 需求模型与文档
软件的非功能需求
  安全性
  软件整体采用离线设计，只对必要的数据进行处理，个人信息和操作数据不会被上传到服务器，从而更好地保护了用户的隐私。
  离线设计不依赖网络通信，也减少了受到网络攻击的风险
  敏感数据不需要通过网络传播，能够保护用户的个人信息和数据安全
  易用性
  软件设计是为了帮助视障人士，将前端界面ui设计都转化为后端的代码实现，并简化了所有的用户设计，只留下启动按钮，最大程度的方便了用户的使用

## Slide 16: 需求模型与文档
软件需求文档
  软件需求构思与创意文档
  1.背景介绍
  2.欲解决问题
  3.软件创意
  4.系统的组成和部署
  5.软件系统的功能性描述
  6.可行性及潜在风险

## Slide 17: 需求模型与文档
软件需求文档
  软件需求规格说明书
  1.引言
  2.软件的一般性描述
  3.软件功能需求描述
  4.其他软件需求描述
  5.软件原型

## Slide 18: 软件开发技术与工具
开发技术
  UML技术、单目测距技术、图像识别技术、离线语音合成技术、嵌入式技术
编程语言
  Python占66.9%，C/C++占24.1%，10%为程序运行语言
软件工具
  代码实现工具visual studio，vscode
  代码质量分析工具

## Slide 19: 软件开发技术与工具
软件工具
  代码实现工具visual studio，vscode代码质量分析工具SonarQube、单元测试工具Junit等

## Slide 20: 软件设计与建模
体系结构设计及其模型
  描述体系结构设计的包图、构件图、部署图等
用户界面设计及其模型
  软件界面原型，界面设计类图等
用例设计及其模型
  用例详细设计，用例设计的顺序图、设计类图等
类设计及其模型
  描述类属性、方法和类间关系设计的类图、活动图、对象状态图
数据设计及其模型
  描述数据设计的类图、数据操作的活动图

## Slide 21: 代码编写
代码组织结构
  用一张图展示代码组织结构
程序代码量
  包括重用开源代码量和独立编写代码量
开源代码利用情况
  利用了xx开源软件实现了**功能
  如何利用这些开源代码，如采用了其整个框架，还是调用其API，或者对其源码进行了什么方面的修改

## Slide 22: 软件测试
开展了哪些测试
  对xx模块开展了单元测试
  对xx系统开展了确认测试
测试用例和测试结果
  设计了哪些测试用例
软件测试过程
  如何开展测试的，展示测试代码
测试演示
  演示如何进行测试及其结果

## Slide 23: 软件质量与保证
采取了哪些质量保证手段
  如软件测试、自动工具分析、审查等
程序代码风格
  张贴一部分代码以展示其风格
程序代码质量
  用SonarQube分析代码质量并展示其分析结果

## Slide 24: 系统部署与运行
运行和部署环境
  画一张部署图，详细介绍软件系统的部署环境
  各个计算节点的具体要求，各个构件的部署情况
演示软件系统的运行情况
  运行目标软件系统，操作和演示软件系统，或者播放实际运行的演示效果视频

## Slide 25: 开源社区的使用
介绍在开发过程中加入到哪些开源社区，如软件开发知识分享社区、软件项目托管社区等
  如CSDN、OSChina、Stack Overflow等
介绍如何基于开源社区来促进软件项目开发，解决软件开发问题等

## Slide 26: 项目组成员贡献比例
序号 | 成员姓名 | 完成的工作 | 贡献系数(0.5-1.5)

## Slide 27: 实践收获与感受
遇到的困难和问题
实践的心得和体会
实践的收获和成就